Załącznik nr 4 do Wz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

- Defibrylatory powinny spełniać minimum następujące warunki:

- Defibrylatory z torbą transportową lub skrzynką

- Półautomatyczne

- Stopień ochrony IP 55

- Jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i u dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego)

- Impuls defibrylacyjny dostarczony w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO

- Mentrom i komunikaty głosowe

- Możliwa praca w trybie szkoleniowym

- Min. 8 lat gwarancji

- Żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań

- Okres trwałości elektrod 2 lata

- Polecenia głosowe w języku polskim

- Motopompa pożarnicza powinna spełniać minimum następujące warunki:

- Silnik :

- Typ: Benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą.

- Średnica x Skok x Liczba cylindrów: 81 x 78 (mm).

- Pojemność skokowa: 804 cm3.

- Moc nominalna: 60 KM (44 kW).

- Pojemność zbiornika paliwa: 24 l.

- Układ rozruchowy: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa).

- System dozowania oleju do paliwa: Automatyczny.

- Układ paliwowy: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa.

- Smarowanie: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne).

- Zapłon: CDI – elektroniczny układ zapłonowy.

- Wyjście DC (maks.): 12 V-35 W.

- Akumulator: 12 V-16Ah/5h.

- Pompa

- Typ: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa.

- Nasady tłoczne: 2 x 75.

- Nasada ssawna: 1 x 110.

- Zalewanie (zasysanie wody max. wysokość ssania): 9 m.

- Motopompa powinna posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP

- Wydajność:

    - Dla wysokości ssania 1,5 m: przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l/min.

    - Dla wysokości ssania 7,5 m: przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l/min.

- Motopompa musi być kompletna i gotowa do użytku bez dodatkowych zakupów 
i inwestycji.

- Instrukcja w języku polskim

- Gwarancja min 24 miesiące

- Pilarki ratownicze powinny spełniać minimum następujące warunki:

- Pojemność skokowa min. 55,5 cm³

- Moc min. 2,80 kW (3,80KM)

- Długość prowadnicy 40 cm³

- Podziałka piły łańcuchowej 3/8"

- Poziom mocy akustycznej max 114 dB(A)

- Poziom drgań 4,5 m/s²

- Gwarancja min 24 miesiące

- Piła do betonu powinna spełniać minimum następujące warunki:

- Pojemność skokowa moc min. 6,20 kW (8,40KM)

- Średnica tarczy tnącej min. 400 mm

- Maksymalna głębokość cięcia 145 mm

- Poziom mocy akustycznej max 120 dB(A)

- Wyposażona w ściernice korundową

- Gwarancja min 24 miesiące

- Pompy szlamowe powinny spełniać następujące warunki:

  - wydajność: min 130 l/min

  - podnoszenie min. 13 m

  - moc min. 0,40 kW, jednofazowa

  - pompa powinna być przystosowana do toczenia wody z zanieczyszczeniami i piaskiem

  - Gwarancja min 24 miesiące

- Nagrzewnica powinna spełniać minimum następujące warunki:

- Moc grzewcza min 21,0 KW

- Przepływ powietrza min 1550 m³/h

- Zużycie paliwa max 2,0 l/h

- Zalecany do powierzchni min 200 m²

- Moc grzewcza min18100 kcal/h

- Wydajność min.71700 Btu/h

- Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku 19 h

- Napięcie min. 230 V / 1-fazowe

- Częstotliwość min. 50 Hz

- Pobór mocy max 0,30 kW

- Prąd znamionowy min.  1,5 A

- Średnica przyłącza kominowego max -120 mm

- Średnica rury wylotowej max230 mm

- Regulacja termostatem- możliwa

- Rodzaj paliwa -olej opałowy / napędowy

- Zapłon- elektroda

- Rodzaj wentylatora -osiowy

- Typ nagrzewnicy olejowej -wysokociśnieniowa

- Przewód zasilający -wbudowany

- Zbiornik paliwa- tworzywo sztuczne

- Stopień ochrony -IP 41

- Wyposażenie -kółka, uchwyt do przenoszenia, termostat przegrzania, zbiornik paliwa

- Wyposażenie opcjonalne: podgrzewacz paliwa, pokrowiec przeciwdeszczowy, przewód paliwa, giętkie przewody, Termostat TH-5, zestaw do recyrkulacji powietrza

- Obudowa - metalowa

- Szerokość max- 38,0 cm

- Głębokość max -113,0 cm

- Wysokość max -66,0 cm

- Instalacja zewnętrzna: oraz niezbędne kolanko, adapter

- Gwarancja min 24 miesiące

- Osuszacz powinna spełniać minimum następujące warunki:

  - powierzchnia pracy przy utrzymywaniu określonego poziomu wilgotności: do 180 m2

  - wydajność osuszania przy 30°C / 80 % wilg. wzgl.: 55 l/24h

  - wydajność osuszania maks.: 70 l/24h

  - przepływ powietrza maks.: 1000 m3/h

  - zakres temperatury pracy otoczenia: 5 - 32°C

  - zakres wilgotności otoczenia: 30 - 90% wilg. wzgl.

  - zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz

  - pobór prądu: 6,1 A

  - pobór mocy: 1,4 kW

  - zalecane zabezpieczenie: 10 A

  - czynnik chłodniczy: R-454C

  - ilość czynnika chłodnicznego: 650 g

  - współczynnik GWP: 146

  - pojemność zbiornika wody: 6 l

  - poziom hałasu pracy z odległości 1 m: 54 dB(A)

  - wymiary: 530 x 500 x 965 mm

  - instrukcja w języku polskim

  - gwarancja: 2 lata